# MÉMOIRE TECHNIQUE

Rénovation 850 points lumineux LED — éclairage public communal — Commune type — exemple fictif

── EXEMPLE FICTIF — STRUCTURE TYPE ──

Squelette d'exemple secteur "Énergie / Éclairage public / ENR". L'entité "Société Exemple Éclairage", le SIREN, l'acheteur et les références sont des données inventées à des fins d'illustration. Le dossier réellement généré sur votre AO sera entièrement personnalisé à partir du DCE chargé et de votre mémoire d'entreprise.

# Identification du candidat (exemple fictif)

Raison sociale : Société Exemple Éclairage

SIREN : 923 456 789 (SIREN d'exemple)

Code NAF : 43.21A

Effectif : 28 ETP

Capacités principales : Éclairage public LED, Photovoltaïque raccordé, Contrats de performance énergétique (CPE).

Pouvoir adjudicateur : Commune type — exemple fictif

Procédure : Procédure formalisée — appel d'offres ouvert

Budget estimé : 620 000 € HT

Date limite de remise : 20/11/2026

# 1. Présentation du candidat

Société Exemple Éclairage, SAS au capital de 200 000 €, est une entreprise d'installation électrique spécialisée éclairage public et énergies renouvelables. L'effectif de 28 salariés comprend 1 ingénieur électricien (12 ans d'expérience CPE), 4 chefs de chantier, 12 monteurs électriciens, 2 techniciens photométriques, 1 chargé de mission CEE.

Qualifications en cours de validité : Qualifelec EP1 (éclairage extérieur — installations courantes) et EP2 (éclairage extérieur — installations complexes incluant la télégestion), QualiPV 36 (installations photovoltaïques raccordées au réseau jusqu'à 36 kVA), QualiPV 500 (au-delà). L'entreprise est habilitée à porter des Contrats de Performance Énergétique au sens du décret n° 2011-433 du 20 avril 2011.

# 2. Compréhension du besoin

Le marché porte sur la rénovation de 850 points lumineux du parc communal (lanternes ballons fluorescents et SHP des années 1995-2010) vers des luminaires LED pilotables, avec installation d'un système de télégestion centralisé et engagement de performance énergétique sur 8 ans. Le pouvoir adjudicateur cible une réduction de la consommation électrique d'au moins 65 % et une diminution de la pollution lumineuse conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018.

Les enjeux identifiés :

• respect strict de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses (température de couleur ≤ 3000 K, ULOR ≤ 1 %, extinction nocturne possible) ;

• conformité photométrique à la norme NF EN 13201 (parties 2, 3, 4 et 5) selon classes M et P attribuées par voie ;

• valorisation maximale du gisement CEE bonifié pour collectivité.

# 3. Méthodologie d'intervention

Phase 1 — Audit photométrique et inventaire (semaines 1-6) : géoréférencement des 850 points, mesure des éclairements existants, classification M/P selon NF EN 13201-2, identification des supports à conserver/remplacer, étude de structure des candélabres > 25 ans, calcul théorique de la consommation cible.

Phase 2 — Dépose et pose (semaines 7-26) : intervention par secteur de 80-100 points, nacelle 16 m, consignation BT par notre chargé de consignation B2V/BC, dépose des sources existantes avec traitement DEEE filière éco-organisme (Ecosystem), pose des luminaires LED neufs avec driver dimmable DALI-2, recâblage borne par borne avec test diélectrique 500 V.

Phase 3 — Télégestion et mise en service (semaines 24-30) : installation d'un système de télégestion par contrôleur point-à-point (radio LoRaWAN privée sur fréquence 868 MHz), centralisation cartographique web SaaS, paramétrage de scénarios horaires (100 % au crépuscule, abaissement 50 % de 23 h à 5 h, extinction totale en option sur secteurs validés par délibération municipale).

Phase 4 — CPE et garantie de performance (8 ans) : engagement contractuel sur une consommation cible mesurée, avec mécanisme de bonus/malus tel que prévu par le décret n° 2011-433. Mesure et vérification selon le protocole IPMVP (option C — mesure périmètre entier). Rapport annuel public.

# 4. Moyens humains et matériels

Équipe dédiée : 1 chef de projet ingénieur (12 ans), 1 chef de chantier Qualifelec EP2, 4 monteurs électriciens N3 P2 habilités B2V/BR/BC, 1 technicien photométrique (logiciel DIALux evo, mesures luxmètre étalonné COFRAC).

Matériel mobilisé : 2 nacelles articulées 18 m, 1 nacelle araignée 23 m pour zones piétonnes, contrôleur d'isolement, luxmètre étalonné COFRAC 2025, véhicules-ateliers équipés outillage isolé 1000 V, EPI conformes art. R4544-9 du Code du travail.

# 5. Performance énergétique, CEE et garanties

Le projet est éligible aux Certificats d'Économies d'Énergie via la fiche standardisée RES-EC-104 (rénovation d'un parc d'éclairage extérieur) avec bonification collectivité. La valorisation estimée s'élève à environ 14 000 MWh cumac, soit un retour direct au pouvoir adjudicateur via délégation de prime au délégataire CEE retenu par appel d'offres séparé.

Garanties contractuelles : garantie produit 10 ans sur l'ensemble des luminaires LED (driver inclus) avec maintien de flux ≥ 80 % L80B10 à 100 000 h selon LM-80 / TM-21, garantie 5 ans sur le système de télégestion, garantie biennale de bon fonctionnement (art. 1792-3 Code civil) sur les éléments d'équipement dissociables.

Engagement CPE : consommation cible 285 MWh/an (vs 845 MWh/an de référence audit), soit -66 %. Mécanisme bonus/malus : ±15 % du montant annuel de maintenance selon écart constaté en mesure annuelle IPMVP.

# 6. Engagements de service

• Astreinte 24/7 : remplacement d'un point lumineux en panne sous 5 jours ouvrés, sous 24 h pour un défaut de sécurité (candélabre couché, armoire ouverte).

• Tableau de bord public : consommation mensuelle visualisée par secteur, accessible aux élus et au DGS.

• Assurances : RC professionnelle (5 M€ par sinistre), assurance dommages-ouvrage et décennale (art. L241-1 Code des assurances).

• Pénalités acceptées : 1/1000e du marché par jour de retard (capées 5 %), pénalités spécifiques CPE si performance < 90 % de la cible.

# 7. Références (exemples structurels)

Les références ci-dessous sont des exemples fictifs structurels — votre dossier réel intégrera vos vraies références (vérifiables au sens art. R2152-7 CCP) issues de votre mémoire d'entreprise indexée :

• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Rénovation X points lumineux LED + télégestion] — [Montant HT] — [Date] — CPE actif, économie réalisée [%].

• [Pouvoir adjudicateur réel] — [Installation photovoltaïque XX kWc bâtiment public] — [Montant HT] — [Date] — Attestation de bonne exécution.

# ANNEXES

Pièces jointes structurées — exemple fictif sur la base d'un AO type

# Annexe C — Produits et fiches techniques

| Produit / Fournisseur | Certifications | Classement feu | COV |
| --- | --- | --- | --- |
| Luminaire LED routier 48 W (classes M3-M4) — [Fabricant européen — exemple] | ENEC + arrêté 27/12/2018 (T° 2700 K, ULOR 0 %) | — | — |
| Luminaire LED résidentiel 24 W (classes P3-P4) — [Fabricant européen — exemple] | ENEC, IK10, IP66, IRC ≥ 70, garantie 10 ans L80B10 | — | — |
| Lanterne style patrimoine 32 W (cœur de bourg) — [Fabricant européen — exemple] | ENEC, T° 2200 K ambre, ULOR 0 %, IK09, IP66, dimmable DALI-2 | — | — |
| Contrôleur télégestion point-à-point LoRaWAN — [Fabricant européen — exemple] | CE RED, fréquence 868 MHz ISM, compatible NEMA socket Zhaga D4i | — | — |

# Annexe D — CV synthétiques de l'équipe (anonymisés)

| Profil | Rôle | Expérience | Qualifications / habilitations |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ingénieur — Exemple] | Chef de projet CPE | 12 ans en éclairage public et CPE | Ingénieur, certification IPMVP CMVP, habilitation B2V BR |
| [Chef de chantier — Exemple] | Chef de chantier éclairage public | 15 ans | Qualifelec EP2 référent, B2V BR BC, AIPR encadrant, CACES nacelle PEMP 3B |
| [Monteur 1 — Exemple] | Monteur électricien N3 P2 | 8 ans | BP Électrotechnique, B2V BR, AIPR opérateur, PEMP 3B |
| [Technicien photométrique — Exemple] | Technicien études photométriques | 6 ans | BTS Électrotechnique, DIALux evo certifié, mesure luxmètre étalonné COFRAC |

Les CV nominatifs complets seront joints à la candidature. Les noms ont été anonymisés à des fins d'exemple.

# Annexe E — Références récentes (placeholders à personnaliser)

Tableau-type — votre vrai dossier intègrera vos références issues de la mémoire d'entreprise indexée dans Opportunix, vérifiables au sens de l'art. R2152-7 CCP.

| Pouvoir adjudicateur | Objet du marché | Montant HT | Année | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Commune réelle 1] | Rénovation LED 620 points + télégestion | [Montant HT] | [Date] | CPE en cours |
| [EPCI réel] | Audit + rénovation éclairage zones d'activité | [Montant HT] | [Date] | Terminé |
| [Bâtiment public réel] | Centrale photovoltaïque toiture 95 kWc | [Montant HT] | [Date] | En production |

── Fin de l'exemple ──

Votre dossier réel sera entièrement personnalisé : DCE analysé, vraies références, vrais prix, mémoire technique sourcée.

Généré par Opportunix · pipeline 10 agents IA · 30 min · à partir de 19 €